# Brandmelde- und Alarmierungskonzept

Zutreffendes ist anzukreuzen

Pflichteinträge sind bereits angekreuzt

Baumaßnahme:

Liegenschaft:

Nutzer:

(Datum, Name und Unterschrift)

Baudienststelle:

(Datum, Name und Unterschrift)

1	Grundlagen

- Brandschutznachweis des Gebäudes, das die Notwendigkeit der Brandmeldeanlage (BMA) bestätigt 
Aufgestellt durch:		
vom: 		.
Az.:	....................

- Alarmorganisation des Nutzers
Aufgestellt durch:		
vom: 		
Az.:

2	Schutzumfang

Folgender Schutzumfang ist vorgesehen:

Kategorie 1:   Vollschutz

Kategorie 2:   Teilschutz

Kategorie 3:   Schutz der Flucht- und Rettungswege

Kategorie 4:   Einrichtungsschutz

3	Schutzziele

Entdeckung von Bränden in der Entstehungsphase

Vorgesehene Maßnahmen:

Schnelle Information und Alarmierung der betroffenen Menschen

Vorgesehene Maßnahmen:

Automatische Ansteuerung von Brandschutz- und Betriebseinrichtungen

Anzusteuernde Einrichtungen:

Schnelle Alarmierung der Feuerwehr und/oder anderer hilfeleistender Stellen

Vorgesehene Maßnahmen:

Eindeutiges Lokalisieren des Gefahrenbereiches und dessen Anzeige

Vorgesehene Maßnahmen:

Weitere Schutzziele:

4	Sicherungs-, Melde- und Alarmierungsbereiche

Sicherungsbereiche und deren Überwachungsumfang:

Meldebereiche:

Alarmierungsbereiche:

5	Alarmierung

- Vorgesehene Alarmarten

Internalarm  als    lauter Alarm   stiller Alarm

Fernalarm zu:

- Vorgesehene Alarmierungseinrichtungen

Internsignalgeber:

Alarmübertragungsanlage:

Personenrufanlage:

6	Technische Anforderungen an die BMA

- Brandmeldezentrale
	Standort:

Zugänglichkeit:

Leistungsmerkmale:

- Lokale Information der Feuerwehr
	Feuerwehr-Anzeigetableau
	Standort:	
	Alarmdrucker
	Standort:	
	Paralleltableau
	Standort: 	
	Feuerwehr-Schlüsseldepot
	Standort:

- Art und Anordnung der Brandmelder
	Optische Melder

Thermische Melder

Mehrkriterienmelder

Ansaugrauchmelder

Handfeuermelder

......................................

- Maßnahmen zur Vermeidung von Falschalarmen (Betriebsarten)
	Ohne Maßnahmen
	Technische Maßnahmen: 	
	Personelle Maßnahmen:

- Stromversorgung
	Allgemeines Netz
	Batterie, Überbrückungszeit:

Aufschaltung auf eine Netzersatzanlage

- Störungsmeldung
an:

- Anzusteuernde Einrichtungen
	Aufzug
	Brandschutztüren
	Lüftungsanlage:

7	Instandhaltung

Instandhaltungsvertrag nach AMEV-Vertragsmuster „Instand GMA 2018
		Eigeninstandhaltung

8	Anlagen

Brandschutzkonzept des Gebäudes

Alarmorganisation des Nutzers

Protokoll der Abstimmung mit Genehmigungsbehörde

Protokoll der Abstimmung mit hilfeleistender Stelle / Feuerwehr

Alarmübertragende Stelle / Konzessionär