# Checkliste EMA/ÜMA

Zutreffendes ist anzukreuzen

Pflichteinträge sind bereits angekreuzt

Baumaßnahme:	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Liegenschaft:	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Nutzer:	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

(Datum, Name und Unterschrift)

Baudienststelle:	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

(nur beratend)

1	Grundlagen

- Sicherheitskonzept, das die Notwendigkeit der Gefahrenmeldeanlage (GMA) bestätigt 
Aufgestellt durch:	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
vom: 	Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.
Az.:	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

- Alarmorganisation des Nutzers
Aufgestellt durch:	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
vom: 	Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.
Az.: 	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

- Grundrisspläne der zu überwachenden Gebäude / Objekte
Aufgestellt durch:	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
vom: 	Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.
Az.: 	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Anlagen zur Checkliste:

☒	Sicherheitskonzept

☒	VHB Formblatt 112

☐	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☐	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

2	Sicherheitskonzept

☒	Zeit bis zur Alarmauslösung

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☒	Notwendige Interventionszeit

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☒	Nötige Überwindungsdauer

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☒	Art und Umfang der baulichen Maßnahmen

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☒	Anordnungen der entsprechenden Melder

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☒	Art der Interventionsmaßnahmen

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

3	Alarmierung

☒	Geforderte Alarmierungsarten

☐	Fernalarm

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☐	Externalarm

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☐	Internalarm

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☒	Störungsmeldung

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☒	Festlegung der Überwachungsmaßnahmen

☐	Gefährdungsgrad für Personen und Sachen

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☐	Örtliche Lage des zu sichernden Objekts

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☐	Bekannte bauliche Schwachstellen

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☐	Gefährdete Einstiegsmöglichkeiten

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☐	Rettungswege

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☐	Bereiche die durch einen Täter wahrscheinlich betreten werden können

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☐	Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlalarmen

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☒	Zu treffende bauliche Maßnahmen

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☐	Denkmalschutz

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☒	Widerstandsklassen nach DIN EN 1627

☐	Türen

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☐	Fenster

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☐	Fassadenelemente

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☐	Wände

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☒	Einbruchmeldeanlage (Festlegung des Grades)

☐	EMA Grad 1

☐	EMA Grad 2

☐	EMA Grad 3

☐	EMA Grad 4

☒	Zu installierende Überwachungsarten EMA

☐	Außenhautüberwachung

☐	Verschlussüberwachung

☐	Öffnungsüberwachung

☐	Durchgriffüberwachung

☐	Fallen und Schwerpunktüberwachung

☐	Bewegungsmelder

☐	Einzelüberwachung (Objektüberwachung)

☒	Verortung der Scharfschaltung

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☐	Schnittstelle zu anderen Anlagen

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☐	Weitere Anforderungen

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

4	EMA-Zentrale

☒	Verortung

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☐	Energieversorgung (über Norm)

☐	notwendige Überbrückungsdauer

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben

☐	Sonstiges

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

☒	Instandhaltung (VHB Formblatt 112 beifügen)

☐	Neuvertrag

☐	Erweiterung

☐	Bestehender Instandhaltungsvertrag

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

5	Sonstiges

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.